Tehniskā specifikācija

Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas, Rīgā, Vaļņu ielā 2 koka starpstāvu pārsegumu monitoringa veikšanai un iegūto datu analīzei

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  |
| Banka, Kods, Konts: |  |

# PRETENDENTA KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

- Iepirkuma priekšmets.

  - Izpildītājam jāveic Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā, Vaļņu ielā 2 (turpmāk – ēka) koka starpstāvu pārsegumu izlieču monitorings (turpmāk - monitorings) un monitoringā iegūto datu analīze, kā arī jāizstrādā slēdziens par pārsegumu ekspluatāciju 12 mēnešu periodam pēc viena monitoringa cikla (kurš sastāv no divām monitoringa veikšanas reizēm ar minimālo intervālu starp monitoringa veikšanas reizēm - seši mēneši un maksimālo intervālu starp monitoringa veikšanas reizēm - desmit mēneši) pabeigšanas.

- Pasūtījuma tehniskie parametri un apjoms.

  - Monitorings ir jāveic 18 zonās, atbilstoši SIA “Citrus Solutions” 2017.gada 23.oktobrī izstrādātajam biroju ēkas Rīgā, Vaļņu ielā 2, ekspluatācijas slēdzienam.

  - Monitoringa veikšanas zonas skatīt ēkas telpu inventarizācijas plānos  tehniskās specifikācijas 8. punktā.

    - Starpstāvu pārsegumu veido:

      - nesošās koka konstrukcijas ar aptuveno šķērsgriezumu: 165 x 275mm (h=275mm), un aptuveno soli 750-900mm starp siju centriem ar laidumu 6 - 6,7m;

      - izdedžu pildījums starp nesošajām koka konstrukcijām (h=200-275mm);

      - dēļu klājums (h=50mm), perpendikulāri nesošajām koka konstrukcijām no augšpuses un apakšpuses;

      - parketa grīdas segums (h=25mm);

      - apmetums (h=20mm) uz koka skaliņu režģa.

- Pasūtījuma izpildes vispārīgie noteikumi.

  - Izpildītājam ir jābūt reģistrētam Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) reģistrā, kas apliecina, ka darbības joma, kurā izpildītājs veic darbību ir ēku konstrukciju projektēšana un tas nodarbina attiecīgas jomas sertificētu speciālistu, ko apliecina sertificētas institūcijas, kura pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās uzraudzības noteikumi”, ir deleģētas veikt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību izsniegts sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā.

  - Pasūtījuma izpildē piesaistītam speciālistam jābūt sertifikātam,  kas apliecina ka speciālists ir sertificēts veikt ēku konstrukciju projektēšanu, ko apliecina sertificētas institūcijas, kura pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās uzraudzības noteikumi”, ir deleģētas veikt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību izsniegts sertifikāts.

  - Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas dienas, pirms pasūtījuma izpildes uzsākšanas jāiesniedz pasūtītāja pārstāvim izpildītāja un līguma izpildē piesaistīto speciālistu (kuri veiks monitoringa datu ieguvi, apstrādi un analīzi, kā arī ekspluatācijas slēdziena sagatavošanu) profesionālās darbības civiltiesiskā atbildības apdrošināšanas polises apliecināta  kopija, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, un jāuztur to spēkā visu līguma darbības laiku.

  - Līguma izpildes laikā, izpildītājam piecu darba dienu laikā pēc iepriekšējās profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises derīguma termiņa beigām jāiesniedz pasūtītāja pārstāvim izpildītāja, vai attiecīgi līguma izpildē piesaistīto speciālistu (kuri veiks monitoringa datu ieguvi, apstrādi un analīzi, kā arī ekspluatācijas slēdziena sagatavošanu) profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Līguma izpildes laikā, izpildītājam un līguma izpildē izpildītāja piesaistītajiem speciālistiem (kuri veic monitoringa datu analīzi un ekspluatācijas slēdziena sagatavošanu) jābūt spēkā esošam sertifikātam, kurš apliecina, ka katrs no izpildītāja piesaistītajiem speciālistiem ir sertificēts veikt ēku konstrukciju projektēšanu, ko apliecina sertificētas institūcijas, kura pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās uzraudzības noteikumi”, ir deleģētas veikt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību izsniegts sertifikāts.

  - Izpildītājam līguma darbības laikā ir pienākums uzturēt spēkā tehniskās specifikācijas 3.1. apakšpunktā noteikto reģistrāciju BIS sistēmā, 3.2.apakšpunktā noteiktos sertifikātus un  3.3. apakšpunktā noteiktās polises.

  - Izpildītājam veicot pasūtījumi izpildi ir jāņem vērā:

    - SIA “Citrus Solutions” 2017.gada 23.oktobrī izstrādātais biroju ēkas Rīgā, Vaļņu ielā 2 ekspluatācijas slēdziens;

    - SIA “CMB” 2017.gada Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas starpstāvu pārsegumu slogošanas atzinums  Nr.BE-192-12-16/IZM.

    - SIA “LT – Projekts” 2018.gadā izstrādātais starpstāvu pārsegumu ekspluatācijas slēdziens un 1.cikla monitoringā iegūtie dati;

    - SIA “LT – Projekts” 2019.gadā izstrādātais starpstāvu pārseguma ekspluatācijas slēdziens un 2.cikla monitoringā iegūtie dati.

    - SIA “LT – Projekts” 2020.gadā izstrādātais starpstāvu pārsegumu ekspluatācijas slēdziens un  3.cikla monitoringā iegūtie dati.

- Pasūtījuma izpildes tehniskie noteikumi.

  - Izpildītājs pats par saviem līdzekļiem veic pasūtījuma izpildei nepieciešamo sagatavošanās darbu izpildi (mērinstrumentu iegādi, uzstādīšanu, reģistrāciju un verifikāciju).

  - Izpildītājs veicot pasūtījuma izpildi izmanto pasūtītāja telpās uzstādītās monitoringa markas (izpildītājam monitoringa marku uzstādīšana nav jāveic).

  - Pasūtījuma izpildē izmantotajām iekārtām, mērierīcēm, aprēķinu metodēm un monitoringa rezultātu fiksēšanai izmantotajiem žurnāliem jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

  - Izpildītājam pasūtījuma izpildes ietvaros trīsdesmit sešu mēnešu periodā ir  jāveic trīs monitoringa cikli, katrs monitoringa cikls sastāv no divām monitoringa veikšanas reizēm.

  - Kārtējā monitoringa cikla izpilde (ja ir pabeigti divi iepriekšējie monitoringa cikli) izpildītājam ir jāuzsāk pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no pasūtītāja pārstāvja.

  - Ja no Pasūtītāja pārstāvja atbilstoši Līguma 4.5.apakšpunktā noteiktajam netiek saņemta informācija par kārtējā monitoringa cikla nepieciešamību sešu mēnešu periodā pēc divu monitoringa ciklu pabeigšanas (pēdējā monitoringa ietvaros izstrādātā ekspluatācijas slēdziena parakstīšanas datuma) līguma izpilde tiek izbeigta, ja puses ir izpildījušas līguma ietvaros tām atrunātās saistības, un turpmāka monitoringa veikšana vairs nav nepieciešama.

  - Monitoringa izpildes laikā konstatējot deformācijas, kas pārsniedz normatīvi pieļaujamos lielumus, nekavējoties (ne vēlāk kā 8 stundu laikā) ir jāinformē (nosūtot attiecīgo informāciju uz līgumā norādīto pasūtītāja pārstāvju  e-pasta adresēm) pasūtītāja nozīmētie - par drošību atbildīgie speciālisti, speciālists kas veica SIA “Citrus Solutions” 2017.gada 23.oktobra biroju ēkas Rīgā, Vaļņu ielā 2 ekspluatācijas slēdziena izstrādi (nosūtot attiecīgo informāciju uz e-pasta adresi: karlis.kostjukovs@citrus.lv).

  - Izpildītājam Pasūtījuma izpildē jāizmanto augsta precizitātes mērinstrumenti, ar mērījumu veikšanas precizitāti 1,00 mm.

  - Izpildītājam piekļuve telpām, kurās būs nepieciešams veikt ar pasūtījuma izpildi saistītas darbības tiks nodrošināta darbdienās no plkst.8:30 līdz 17:00 (laiku vienu darba dienu iepriekš saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvi).

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tehniskās specifikācijas 4.14. apakšpunktā izpildes veic apmaksu izpildītājam 20% apmērā no atbilstoši izpildītā monitoringa cikla izmaksām.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tehniskās specifikācijas 4.15.apakšpunktā noteiktā izpildes veic apmaksu izpildītājam 80% apmērā no atbilstoši izpildītā monitoringa cikla izmaksām.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz izpildītāja norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

  - Katra monitoringa cikla izpildes summa ir fiksēta un tā nevar tikt mainīta.

  - Pēc viena monitoringa cikla ietvaros pirmās monitoringa reizes pabeigšanas, Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz pasūtītājam aizpildītas un apliecinātas monitoringa žurnālu kopijas, atskaite par monitoringa rezultātiem un monitoringa izpildes pieņemšanas – nodošanas akts divos eksemplāros atbilstoši tehniskās specifikācijas  2.pielikuma veidlapai.

  - Izpildītājam viena monitoringa cikla ietvaros, pēc otrā monitoringa reizes pabeigšanas 10 (desmit) darba dienu laikā jāizstrādā pārsegumu ekspluatācijas slēdzienu un jāiesniedz tas pasūtītājam 2 eksemplāros (vienu eksemplāru elektroniskā dokumentu formātā un vienu eksemplāru papīra dokumentu formātā), kopā ar monitoringa cikla izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.pielikuma veidlapai.

  - Pārsegumu ekspluatācijas slēdzienā ir jāsniedz informācija:

    - par ēkas koka pārsegumu stāvokļa izmaiņām attiecībā pret 1.monitoringa ciklā 1.monitoringa reizē iegūtiem datiem un kārtējā monitoringa cikla 1. un 2. monitoringa reizē iegūtajiem datiem;

    - atzinums par koka pārsegumu turpmāku ekspluatāciju 12 mēnešu periodā pēc kārtējā monitoringa cikla pabeigšanas;

    - apliecinātas monitoringa žurnālu kopijas.

  - Pasūtītāja pārstāvis, pēc tehniskās specifikācijas 3.3.apakšpunktā noteiktā izpildes, divu darba dienu laikā izsniegs izpildītāja pārstāvim tehniskās specifikācijas 3.7. apakšpunktā noteikto dokumentāciju, nosūtot to ieskanētā veidā uz līgumā norādīto izpildītāja e-pasta adresi, vai iesniedzot to līguma izpildītāja pārstāvim papīra formātā.

- Pretendentam izvirzītās prasības.

  - Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercreģistrā ārvalstīs;

  - Pretendentam jābūt vismaz 3 gadu pieredzei ēku konstrukciju projektēšanā (atbilstība tiks pārbaudīta pēc BIS sistēmā norādītās informācijas);

  - Pretendenta ir jābūt pieredzei, vismaz divu 3.grupas ēku (atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu klasifikācijā noteiktajam) starpstāvu pārsegumu monitoringa izpildē pēdējo divu gadu laikā, vai vismaz divu būvprojektu izstrādē pēdējo divu gadu laikā 3.grupas ēkām (atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu klasifikācijā noteiktajam).

  - Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā, kas apliecina, ka darbības jomas, kurās izpildītājs veic darbību ir ēku konstrukciju projektēšana un tas nodarbina attiecīgas jomas sertificētu speciālistu, ko apliecina sertificētas institūcijas, kura pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās uzraudzības noteikumi”, ir deleģētas veikt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību izsniegts sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā.

  - Pretendenta piesaistītajam speciālistam ir jābūt sertifikātam,  kas apliecina ka tas ir sertificēts veikt ēku konstrukciju projektēšanu, ko apliecina sertificētas institūcijas, kura pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās uzraudzības noteikumi”, ir deleģētas veikt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību izsniegts sertifikāts.

  - Pakalpojuma izpildē piesaistītajam speciālistam ir jābūt pieredzei, vismaz divu 3.grupas ēku (atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu klasifikācijā noteiktajam) starpstāvu pārsegumu monitoringa izpildē pēdējo divu gadu laikā, vai vismaz divu būvprojektu izstrādē pēdējo divu gadu laikā 3.grupas ēkām (atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu klasifikācijā noteiktajam)

- Piedāvājumu iesniegšanas noteikumi un vērtēšanas kritēriji.

  - Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir jāveic ēkas koka starpstāvu pārsegumu vizuālā apsekošana - pasūtījuma daļas vizuāli tehniskā stāvokļa noteikšanai, kā arī pasūtījuma izpildes un ar to saistīto iespējamo ierobežojumu konstatēšanai (apsekošanas laikā tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar tehniskās specifikācijas 3.7.apakšpunktā noteiktās informācijas datiem). Apsekošanu ir tiesīgas veikt personas, kuriem:

•	laika periodā no 2021.gada 13.oktobra līdz 2021.gada 19.oktobrim ir derīgs Covid–19 testēšanas sertifikāts vai negatīvs SARS CoV-2 antigēna tests, kas nav vecāks par 72 stundām;

•	laika periodā no 2021.gada 20.oktobra līdz 2021.gada 15.novembrim ir derīgs Covid-19 testēšanas serftifikāts;

•	no 2021.gada 16.novembra ir derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

  - Pasūtījuma zonu apsekošanu ir iespējams veikt pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8:30 līdz 17:15, piektdienās 8:30 līdz 16:15.

  - Pasūtījuma zonu apsekošanu ir nepieciešams pieteikt informējot pasūtītāja pārstāvi - Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta vecāko speciālistu Jēkabu Žuku – Roži (tālrunis: 67047913, 28359204, e-pasts: jekabs.zuks-roze@izm.gov.lv).

  - Pretendents iesniedzot piedāvājumu iesniedz dokumentus, kuri apliecina pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas 5.3. un 5.6. apakšpunktā noteiktajam, norādot: pasūtītāju, pasūtītāja kontaktinformāciju, būvprojekta nosaukumu un adresi, apliecinājumu par būvprojekta ekspertīzes veikšanu un būvprojekta ekspertīzes veicēja kontaktinformāciju.

  - Pretendents apliecinot savu atbilstību tehniskās specifikācijas 5.3. un 5.6. apakšpunkta prasībām drīkst atsaukties tikai uz izstrādātajiem būvprojektiem kuriem ir izsniegta būvatļauja vai saņemts pozitīvs ekspertīzes slēdziens.

  - Pretendents iesniedzot piedāvājumu iesniedz arī tehniskās specifikācijas 3.2. apakšpunktā noteikto informāciju, kas apliecina pasūtījuma izpildē piesaistītā speciālista atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu, finanšu piedāvājumā norādot izmaksas euro (bez pievienotās vērtības nodokļa likmes), par katru pasūtījuma daļas izpildi atbilstoši normatīvo aktu un tehniskās specifikācijas prasībām.

- Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.

  - Pasūtītājs izvērtē pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenas piedāvājumu, kas atbilst pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

- Pasūtījuma izpildes zonu izvietojums ēkā.

2.stāva plāns

3.stāva plāns

4.stāva plāns

5.stāva plāns

6.stāva plāns