Tehniskā specifikācija

Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas, Rīgā, Vaļņu ielā 2 vertikālo ventilācijas stāvvadu tīrīšanai

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Tālr. |  |
| Banka, Kods, Konts: |  |

# PRETENDENTA KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālr. |  |
| e-pasta adrese: |  |

- Pasūtījuma definējums:

  - Izpildītājam jāveic Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā, Vaļņu ielā 2 (turpmāk – ēka) vertikālo ventilācijas stāvvadu un ventilācijas izvadlūku tīrīšana (turpmāk – tīrīšana), pēc darbu veikšanas tiek sastādīts akts par ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 72.punkta prasībām (viss kopā turpmāk – pasūtījums).

- Pasūtījuma tehniskie parametri un apjoms:

  - Kopējais vertikālo ventilācijas stāvvadu skaits ir 135 vienības.

  - Kopējais ventilācijas izvadlūku skaits ir 120 vienības.

  - Viena vertikālā ventilācijas stāvvada garums ir aptuveni 26,7m.

  - Viena vertikālā ventilācijas stāvvada šķērsgriezums ir aptuveni 0,25 x 0,20m.

  - Ventilāciju izvadlūku augstums telpā virs grīdas līmeņa ir 2,70m.

  - Vertikālie ventilācijas stāvvadi ir mūrēti no māla pilnķieģeļiem, taisnstūrveida šķērsprofila formā.

  - Ēkai ir divslīpju jumts ar skārda lokšņu segumu.

  - Vertikāliem ventilācijas stāvvadiem virs jumta seguma nav trepjveida pakāpienu, aptuvenais augstums virs jumta seguma ir 1,5 – 1,8m.

- Pasūtījuma izpildes nosacījumi.

  - Izpildītājs pats par saviem līdzekļiem veic pasūtījuma izpildei nepieciešamo sagatavošanās darbu izpildi.

  - Pasūtījuma izpildē izmantotajiem tehnoloģiskiem paņēmieniem ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

  - Izpildītājam piekļuve pasūtījuma izpildes zonām, tai skaitā arī telpām, kurās būs nepieciešams veikt ar pasūtījuma izpildi saistītas darbības tiks nodrošināta darbdienās no pulksten 8:30 līdz 16:00.

  - Izpildītājam pirms pasūtījuma uzsākšanas ir jānoblīvē telpās esošās ventilācijas izvadlūkas, lai telpās pasūtījuma izpildes rezultātā nenokļūtu putekļi.

- Pasūtījuma lokācija.

Finanšu piedāvājums

Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas, Rīgā, Vaļņu ielā 2 vertikālo ventilācijas stāvvadu tīrīšanai

| Darbu un materiālu nosaukums |  |  | Mērv. | Daudz. | Cena | Summa (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertikālo ventilācijas kanālu tīrīšana |  |  | Kanāls | 135 |  |  |
| Ventilācijas izvadlūku noblīvēšana un blīvējuma noņemšana |  |  | Gab. | 120 |  |  |
| Ventilācijas izvadlūku izsūknēšana ar putekļu savācēju |  |  | Gab. | 120 |  |  |
| Akts par vertikālo ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi |  |  | Visam apjomam | 1 |  |  |
| Akts par vertikālo ventilācijas kanālu tīrīšanu |  |  | Visam apjomam | 1 |  |  |
| Palīgmateriāli |  |  | Komplekts | 1 |  |  |
| Transporta izdevumi, |  |  | Objekts | 1 |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ir iekļauj visas ar pakalpojuma sniegšanu un citas saistītās  izmaksas.