Tehniskā specifikācija

Akustisko starpsienu iegāde

1.    IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Faktiskā adrese: |  |
| e-pasta adrese: |  |
| Tālr. |  |
| Banka, Kods, Konts: |  |

# 2.	PRETENDENTA KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālr. |  |
| e-pasta adrese: |  |

- Vispārīgās prasības

- Akustisko starpsienu (brīvi stāvošo starpsienu un darba galdu starpsienu) piegādes un uzstādīšanas vieta – Vaļņu iela 2, Rīga.

- Akustiskās starpsienas jāizgatavo ar gaiši pelēkiem elementiem gan furnitūrā, gan tekstilos.

- Akustisko starpsienu jāizgatavo atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām tehniskajām prasībām.

- Akustisko starpsienu, to sastāvdaļām un piederumiem ir jābūt jauniem un nelietotiem, tajos nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.

- Visām akustiskām starpsienām ir jābūt to lietotāju veselībai drošām.

- Akustisko starpsienu piegādes termiņš 30 (trīsdesmit) dienu laika no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas vai vienojoties ar Pasūtītāju par citu termiņu.

- Garantijas laiks ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no akustisko starpsienu piegādes dienas.

- Tehniskās prasības/Finanšu piedāvājums

| Nr.p.k. | Tehniskās prasības/apraksts | Izmērs | Cena par 1 (vienu) vienību bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Troksni absorbējoša brīvi stāvošā starpsiena ar metāla pēdu (ar iespēju pievienot ritentiņus) Pārvalka materiāls - audums Krāsa – pelēka Ne mazāk kā C klases akustiskais vērtējus | Platums ~ 1600mm (+/-20mm) Augstums ~ 1200mm (+/- 20mm) Biezums ~ 40mm (+/- 20mm) |  |
|  | Darba galda starpsiena ar stiprinājumiem, kas paredzēti starpsienas montāžai pie darba galda Pārvalka materiāls - audums Krāsa – pelēka Ne mazāk kā C klases akustiskais vērtējus | Platums ~ 1600mm (+/-20mm) Augstums ~ 600mm (+/- 20mm) Biezums ~ 40mm (+/- 20mm) |  |
|  | Darba galda starpsiena ar stiprinājumiem, kas paredzēti starpsienas montāžai pie darba galda Pārvalka materiāls - audums Krāsa – pelēka Ne mazāk kā C klases akustiskais vērtējus | Platums ~ 800mm (+/-20mm) Augstums ~ 600mm (+/- 20mm) Biezums ~ 40mm (+/- 20mm) |  |